АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОЛЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г.                                                                                               № 9

Об утверждении технического задания на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Заволжского муниципального образования на 2022-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2022- 2027 годы, согласно приложению.

- Направить настоящее Постановление в течение 3-х дней со дня вступления в силу в  ПК «Нептун» для разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Заволжского муниципального образования на 2022-2027 годы.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Заволжского муниципального

образованияОзинского муниципального

района Саратовской области							Е.А. Аксашева

Приложение к постановлению
  Заволжского    муниципального образования
 Озинского муниципального района
Саратовской области  № 09 от 01.03.2022г.

Техническое задание

на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Заволжского муниципального образования на 2022 – 2027 годы

1.  Общие положения

1.1. Техническое задание, направленное на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2022 – 2027 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, план мероприятий) разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 30.12.2004  года №  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ №   100   от 10.10.2007 года «Об   утверждении   методических   рекомендаций   по   подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ № 204 от 06.05.2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление от 28 января 2021 года № 3 « Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических профилактических мероприятий".

2. Цели и задачи реализации мероприятий

2.1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий на 2022-2027 год:                             - выполнение комплекса мер, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки плана мероприятий:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

- обеспечение качественной водой  потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить   повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы - показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- жесткость не более 7,0 градус Ж;

- цветность не более 20 градус Ц.

4. Срок разработки плана мероприятий

4.1. Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик мероприятий

5.1.Разработчик мероприятий – гарантирующая организация   потребительский кооператив « Нептун».

6. Требования к инвестиционной программе

6.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимы уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

6.2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течении трех месяцев с момента утверждения технического задания.

7. Финансовые потребности инвестиционной программы

7.1. Проект программы, расчет необходимых финансовых потребностей необходимо направить на согласование с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав программы (при ее наличии).

7.2. Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

7.3. Источниками финансирования программы могут быть:

- собственные средства гарантирующей организации;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

7.4. В программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам.

7.5. Координацию работ по реализации плана мероприятий осуществляет водоснабжающая организация  совместно с  администрацией Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области.

8. Содержание плана мероприятий

План мероприятий должен содержать:

-  цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

- сроки реализации мероприятий плана мероприятий;

- контроль за выполнением плана мероприятий.

9. Срок реализации плана мероприятий

9.1.   Срок реализации плана мероприятий с 01 июня 2022 года по 31 декабря 2027 года.

10. Порядок внесения изменений в техническое задание

10.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Заволжского муниципального образования или по инициативе водоснабжающей организации.

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы) влияющие на изменение условий технического задания.

10.2. Пересмотр   (внесение изменений)  технического  задания  может производиться не чаще одного раза в год. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе водоснабжающей организацией, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального образования, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.