АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2022 года № 60

р.п. Озинки

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", от 21 июля 2005 г. N 575 "Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время", в целях создания, обеспечения (поддержания) в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны (далее - иные объекты ГО) на территории Озинского муниципального района Саратовской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС ГО и иных объектов ГО на территории Озинского муниципального района Саратовской области.

2. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Озинского муниципального района Саратовской области:

определить общую потребность в ЗС ГО и иных объектах ГО на территории муниципального района, создаваемых в целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии с полномочиями;

обеспечить в мирное время создание ЗС ГО и иных объектов ГО, осуществлять контроль за их созданием, обеспечением сохранности и поддержанием в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению;

организовать и вести учет ЗС ГО и иных объектов ГО, расположенных на территории  Озинского муниципального района, а также заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, в соответствии с действующим законодательством;

разработать перспективный план проведения оценок технического состояния ЗС ГО, расположенных на территории Озинского муниципального района, обеспечить их проведение в соответствии с действующим законодательством, по результатам разработать планы по приведению ЗС ГО в готовность;

организовать работу по приведению в готовность ЗС ГО, не соответствующих требованиям приказов МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" и от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;

обеспечить недопущение неправомерного списания ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального района;

обеспечить недопущение снятие с учета и сдачу в аренду ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны без согласования с Главным управлением МЧС России по Саратовской области;

совместно с территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, Комитетом по управлению имуществом Саратовской области организовать работу по передаче в муниципальную собственность ЗС ГО, предназначенных для размещения в них пункта управления администрации Озинского муниципального района Саратовской области (оборудованных как пункты управления)  с представлением  соответствующих реестров (перечней) в Главное управление МЧС России по Саратовской области;

предусмотреть использование для укрытия  населения имеющиеся ЗС ГО, расположенные на территории муниципального района, и спланировать приспособление под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства;

предусмотреть создание ЗС ГО в период мобилизации и в военное время в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения  Озинского муниципального района Саратовской области.

проводить корректировку потребности и обеспеченности ЗС ГО и иных объектов ГО, а также учетных данных ЗС ГО, при поступлении актуальной информации от организаций и учреждений по данному вопросу.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории Озинского муниципального района Саратовской областии являющихся правообладателями ЗС ГО и иных объектов ГО:

обеспечить сохранность объектов ГО и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению;

вести учет ЗС ГО и иных объектов ГО в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

создавать объекты ГО в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Саратовской области и администрации Озинского муниципального района Саратовской области, в сфере ведения которых они находятся;

4. Руководителям функциональных органов (структурных подразделений) администрации Озинского муниципального района Саратовской области и муниципальных учреждений, являющихся правообладателями муниципальных ЗС ГО, обеспечить выполнение требований настоящего Постановления.

5. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего Постановления на официальном сайте  Озинского  муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Об исполнении мероприятий, предусмотренных п. 2 настоящего Постановления, направить информацию в Главное управление МЧС России по Саратовской области к 01 мая 2022 года и далее ежегодно к 1 февраля.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Озинского муниципального района Саратовской области  Перина Д.В.

Глава  Озинского

муниципального района                                                       А.А. Галяшкина

НПА  подготовили:

Первый заместитель главы администрации                                                    Перин Д.В

Специалист по делам ГО и ЧС                                                                         Ижанов Т.С.

И.о. начальника отдела правового обеспечения                                            Коныгина  О.В

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

администрации Озинского

муниципального района

Саратовской области
от 21.02.2022 N 60

Положение о мерах по сохранению и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории Озинского муниципального района Саратовской области

I. Общие положения

1.1. Положение о мерах по сохранению и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС ГО и иных объектов ГО на территории  Озинского муниципального района Саратовской области (далее - Положение) разработано в целях определения порядка учета, создания, сохранения и рационального использования на территории Саратовского муниципального района Саратовской области защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны (далее - иные объекты ГО).

1.2. К объектам ГО, расположенным на территории Озинского муниципального района Саратовской области, относятся убежища, противорадиационые укрытия,  укрытия, специализированные складские помещения (места хранения), санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания техники, а также иные объекты ГО,  предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Порядком создания убежищ и иных объектов ГО, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309.

II. Содержание и сохранение защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны

2.1. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

2.2. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:
перепланировка помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

оштукатуривание потолков и стен помещений;

облицовка стен керамической плиткой;

окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

III. Использование защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны

3.1. В мирное время ЗС ГО и иные объекты ГО в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

3.2. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО и иные объекты ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению администрации Озинского муниципального района Саратовской области по согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области.

3.3. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

санитарно-бытовые помещения;

помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требуют естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

складские помещения для хранения несгораемых материалов, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и другое);

спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и другое);

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

3.4. ЗС ГО и иные объекты ГО, расположенные на территории Озинского муниципального района Саратовской области и находящиеся в муниципальной собственности администрации Озинского муниципального района Саратовской области, сдаются в пользование (аренду) по письменному согласованию с департаментом общественной безопасности администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

3.5. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

3.6. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

IV. Порядок финансирования мероприятий по защитным сооружениям гражданской обороны и иным объектам гражданской обороны

4.1. Финансирование мероприятий по созданию фонда ЗС ГО и иных объектов ГО и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их сохранности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

4.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, сохранению и рациональному использованию ЗС ГО и иных объектов ГО, находящихся в муниципальной собственности Озинского муниципального района Саратовской области, является расходным обязательством администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

V. Контроль и ответственность за сохранение и использование защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны

Контроль по сохранению и использованию ЗС ГО осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".

ВЕРНО: Ведущий  специалист  делопроизводства

и технического обеспечения                                              А.А. Аюпова