АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2023 года  № 2

Об утверждении схем водоснабжения

Заволжского муниципального образования

Озинского муниципального района

Саратовской области

На основании   постановления  Правительства РФ №782 от 05.09.2013 года, Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Водного кодекса Российской Федерации.  руководствуясь Уставом Заволжского муниципального образования Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения в Заволжском муниципальном образовании Озинского муниципального района Саратовской области согласно приложение к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Заволжского муниципального образования Озинского района Саратовской области  № 26 от 30 декабря 2013 года «Об утверждении схем водоснабжения Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Заволжского

муниципального образования	                                    Т.А.Аксашева

Приложение  к Постановлению

от 26.01.2023г. № 2

Схема водоснабжения и водоотведення Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области

Инициатор проекта: глава  Заволжского  муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области.

Местонахождение проекта: Россия, Саратовская область, Озинский муниципальный район, Заволжское  муниципальное образование.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилого фонда и объектов инфраструктуры;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция существующих сетей и очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения.

Общие сведения

Заволжское  муниципальное образование Озинского  муниципального района  граничит  с Урожайным муниципальным образованием,   с. Солянка Урожайного   муниципального  образования.

В состав Заволжского муниципального образования Озинского муниципального образования входят 3 населенных пункта: п. Новозаволжский, х.Комсомольский, х.Холманка. Расстояние от центра Заволжского муниципального образования до р.п. Озинки 69 км.

По территории Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области протекает небольшая река  Солдатка

Климат на территории Заволжского муниципального образования континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Общая площадь Заволжского муниципального образования составляет    399,98 км2.

Численность населения Заволжского муниципального образования на 01.01.2023 г. составляет  505 человек.

Рельеф территории представляет собой слабовсхолмленную поверхность, изрезанную овражно-балочной сетью. Климат Заволжского муниципального образования континентальный умеренных широт с жарким летом и холодной зимой, средняя температура января -20,1 С, средняя температура июля +20,8С, среднегодовая температура +4,4С, годовое количество осадков - 250 мм. Преобладающие ветры - юго-западного направления. Продолжительность отопительного сезона 200 дней.

Гидрографическая сеть Заволжского муниципального образования представлена  прудами, расположенными в балках и оврагах. По минерализации, химическому составу, стоковым характеристикам воды  могут использованы только для водопоя скота и орошения.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на территории Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области имеется централизованная система водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизованно осуществляется  в населенном пункте п.Нвозаволжский     через насосную станцию в водонапорную башню уз пруда Комсомольский; х.Комсомольский и х.Холманка пользуются колодезной водой. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода.

Техническое состояние сетей и сооружение не обеспечивает предъявленных к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1970 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения  являются муниципальной собственностью и стоят на балансе администрации, переданы в аренду ПК «Нептун».

Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени и действует только в  п.Новозаволжский

Основные данные по существующим скважинам:

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл.двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Новозаволжский | Водонапорная насосная станция | 30,0 | ЭЦВ 6-16,0-90 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 19,9 км. Основная часть была проложена от 1970 до 1975 года. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и ПВХ труб диаметром 110,169 и 50 мм. соответственно. Протяженность чугунных труб составляет 6,45 км., ПВХ – 8,55 км. Износ водопроводных сетей составляет более 85%. По адресу Саратовская область, Озинский район, п.Новозаволжский, ул, Советская, д.1а, ул.Советская, д.2а  установлены 2 водонапорные башни емкостью  по 30 куб. м каждая.   Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы. Общая численность населения Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области составляет 505 человек. В основном все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 6,0 мЗ. Приборы учета расхода воды отсутствуют.

Анализ существующих проблем.

  - Длительная	эксплуатация водозаборных скважин, коррозия и труб и фильтров ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

  - Действующие	водозаборные узлы не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

  - Водозаборные	узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора.

2. Источником	водоснабжения Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района   является техническая вода.

3. Водопроводная сеть на территории села, проложенная с 1970 года, имеет неудовлетворительное состояние и требуется частичная   замена водопроводной сети.

Прогноз:

Для нормальной работы системы водоснабжения  Заволжского муниципального образования планируется:

- реконструировать существующие водонапорные башни  с центральным водопроводом; - заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети с заменой старых труб на новые;

- вступление в подпрограмму «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2020 - 2025 годы».

Техническое описание водопроводной сети п.Новозаволжский

Башня № 1,      по улице Советская, д.1а труба чугунная d 150 мм. 1,5км; по ул. Молодежная – 0,9 км труба чугунная d 100 мм.; по улице  Комсомольская- 1,5 км. труба чугунная d 150 мм ; по улицам Кооперативная, чугунная d 100мм  1,0 км;  по улицам Степная, чугунная d 100мм 0,7 км.  Набережная  чугунная, 1,2км  d 100 мм; по улицам Школьная чугунная d 100мм 1,5км ; переход на улицу Родионова труба полиэтиленовая  d 100мм   1,5км;   переход от улиц Родионова до улицы Заречная труба чугунная d 150мм   0,5км;  по улице Мирная труба чугунная d 100 мм   1,5 км; по улице Заречная труба чугунная d 100 мм   1,5 км;

Итого: труба полиэтиленовая d 100 мм. 1,5 км.

труба чугунная d 150 мм 1,5 км

труба чугуннаяd 150 мм.1, 5 км.

труба  чугунная, 100 мм. 1,0 км.

труба чугунная d  100 мм   0,7км

труба  чугунная d  100 мм    1,2км

труба  чугунная d  100 мм    1,5км

труба  чугунная d  100 мм    1,5км

труба  чугунная d  100 мм    1,5км