# САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                ОЗИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тридцать второе заседание четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 68

от 24 апреля 2018 года

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании Федерального закона «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ, в соответствии с Положением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Балашинского муниципального образования, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Балашинском муниципальном образовании пожары Совет Балашинского муниципального образования

РЕШИЛ:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).

- Довести до сведения жителей Балашинского муниципального образования необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона «О пожарной безопасности».

- Признать утратившим силу решение Совета Балашинского муниципального образования от 27.08.2006 г. № 31 «Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан».

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Балашинского

муниципального образования					А.С. Красненков

Приложение

к Решению Совета Балашинского муниципального образования

от «24» апреля 2018 г.  № 68

П  Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств тушения пожаров, противопожарного

инвентаря, систем обнаружения о оповещения о пожаре

- В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
|  | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 ведро, 1 лопата |
|  | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 2 ведра, 1 лопата |
|  | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
|  | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |

- Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.

Глава Балашинского

муниципального образования					А.С. Красненков